## Foglio1
INSERIMENTO DATI DELLA COMUNITA' ENERGETICA |  |  |  | VALORI FINALI DELLA COMUNITA' ENERGETICA |  |  |  |  | NOTE PER L'USO DEL SIMULATORE DI CER |  | Calcolo VAN e TIR
Potenza totale degli impianti FV del Comune: | 0 | kW |  | N. membri della CER (compreso Comune se P>0): | 0 |  |  |  | 1) | Inserire, se esiste, la potenza totale degli impianti | 0
Energia totale consumata utenze imp. FV Comune: | 0 | kWh/anno |  | Potenza totale impianto FV della CER: | 0 | kW |  |  |  | realizzati sui tetti del Comune che partecipa alla CER | 0
Potenza media impianto FV prosumer: | 3 | kW |  | Energia prodotta in un anno dalla CER: | 0 | kWh/anno |  |  |  | Tali impianti non incidono sui costi degli altri impianti | 0
Energia media consumata da prosumer/consumat.: | 2700 | kWh/anno |  | Energia consumata in un anno dalla CER: | 0 | kWh/anno |  |  | 2) | Inserire l'energia totale consumata in un anno | 0
Potenza totale impianto FV produttori: | 0 | kW |  | Emissioni di CO2 evitate dalla CER: | 0 | tCO2/anno |  |  |  | dalle utenze collegate agli impianti FV del Comune | 0
N. consumatori della CER: | 0 |  |  | Costo totale energia consumata all'anno: | 0 | €/anno |  |  | 3) | Inserire la potenza media di un impianto FV | 0
N. prosumer della CER: | 0 |  |  | Costo totale degli impianti FV (escluso Comune): | 0 | € |  |  |  | per prosumer (se sono presenti). | 0
N. produttori della CER: | 0 |  |  | SCENARIO ENERGETICO ANNUO | % energia |  | valori energia |  |  | Di norma la potenza media è 3 kW per prosumer | 0
Produzione annua impianto FV: | 1100 | kWh/kW/anno |  | % di autoconsumo fisico (prosumer): | 0 | % | 0 | kWh | 4) | Inserire l'energia media consumata in un anno | 0
Costo energia elettrica: | 0.3 | €/kWh |  | % energia condivisa (consumatori): | 0 | % | 0 | kWh |  | dai prosumer/consumatori (2000-3000 kWh) | 0
Costo unitario impianto FV prosumer: | 2000 | €/kWp |  | % energia immessa in rete (eccesso): | 0 | % | 0 | kWh | 5) | Inserire la potenza media dell'impianto FV | 0
Costo unitario impianto FV produttori: | 1200 | €/kWp |  | Totale % energia: | 0 | % | 0 | kWh |  | dei produttori (se sono presenti nella CER). | 0
Costo annuo gestione della CER: | 500 | €/anno | [7 empty] | Si ricorda che i produttori producono energia | 0
VALORI ATTUALI DEGLI INCENTIVI |  |  |  | STIMA DEI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI | [5 empty] | ma non la consumano. | 0
Incentivo MISE: | 0.11 | €/kWh |  | Incentivo MISE (energia condivisa): | 0 | €/anno |  |  | 6) | Inseriti questi dati si inserisce il numero dei | 0
Restituzione oneri ARERA: | 0.009 | €/kWh |  | Restituzione oneri ARERA (energia condivisa): | 0 | €/anno |  |  |  | produttori (se esistono) ed il numero dei | 0
Vendita energia/Ritiro Dedicato: | 0.05 | €/kWh |  | Vendita energia (immessa+condivisa): | 0 | €/anno |  |  |  | prosumer (se esitono) | 0
Detrazione fiscale (importo max 96.000 €): | 50% | in fattura |  | Totale ricavi per incentivi/vendita energia: | 0 | €/anno |  |  |  | Con i dati inseriti si ottiene l'energia prodotta | 0
|  |  |  | Totale risparmi da autoconsumo fisico: | 0 | €/anno |  |  |  | in un anno dalla CER. | 0
RIPARTIZIONE INCENTIVI NELLA CER |  |  |  | Totale benefici (incentivi+risparmio): | 0 | €/anno |  |  | 7) | Ora è possibile inserire il numero di consumatori. | 0
Incentivo MISE: | 50% | prosumer/prod. |  | Tot. risparmi da autoconsumo fisico per prosumer: | 0 | €/anno/prosumer |  |  |  | L'ideale è quel numero che rende massima l'energia condivisa | 0
Incentivo MISE: | 50% | consumatori |  | Tot. risparmi da autoconsumo fisico per Comune: | 0 | €/anno |  |  |  | e minima l'energia immessa in eccesso (intorno al 5%).
Restituzione oneri ARERA: | 100% | consumatori |  | Totale incentivi per prosumer: | 0 | €/anno/prosumer |  |  |  | Aumentare il numero dei consumatori fino ad avere
Vendita energia/Ritiro Dedicato: | 100% | prosumer/prod. |  | Totale incentivi per Comune: | 0 | €/anno/Comune |  |  |  | la minima energia immessa in rete in eccesso.
|  |  |  | Totale incentivi per produttore: | 0 | €/anno/produttore |  |  | 8) | Valutare quindi la stima dei risultati economici e finanziari | 0%
|  |  |  | Totale incentivi per consumatore: | 0 | €/anno/consumatore
RIPARTIZIONE CONSUMI TOTALI IN FASCE ORARIE |  |  |  | % risparmio su bolletta per consumatore: | 0 | %/anno
Consumi totali in fascia F1 (% del totale): | 33% | 0 | kWh | Costo totale dell'investimento per prosumer: | 0 | €
Consumi totali in fascia F2 (% del totale): | 31% | 0 | kWh | Detrazione fiscale: | 0 | €/anno
Consumi totali in fascia F3 (% del totale): | 36% | 0 | kWh | Risparmio netto annuo per prosumer: | 0 | €/anno
Totale energia consumata in un anno dalla CER: |  | 0 | kWh | Tempo ritorno investimento per prosumer: | 0 | anni
Consumo annuo diurno prosumer/consumatore della CER: |  | 0 | kWh | Tasso interno di rendimento (TIR) per prosumer: | 0 | %
Consumo annuo diurno utenze impianto FV Comune: |  | 0 | kWh | Valore attuale netto (VAN) 20 anni per prosumer: | 0 | €